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第一章  投标邀请

广州菲达建筑咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州南岭铁路房地产开发有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就以下招标项目（招标编号：GZFDZXHW13001）进行国内公开招标，接受合格的受到邀请的国内投标人参与投标。有关事项公告如下：
一、采购项目简要
1、项目编号：GZFDZXHW13001
2、项目名称：供电设备采购和安装项目

3、数量：1项

4、采购内容：供电设备采购、安装、包通过供电部门验收及其他配套服务。

5、项目服务期限：不超过30日历天，欢迎供应商根据企业实力递交服务期限更加紧凑、更加合理的投标文件。

投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

本项目业扩正在实施，承包商必须无条件与业扩实施单位进行配合，并进行联合调试，以确保项目顺利完成。

二、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 
2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
3、持有相应企业资质、许可证和安全生产许可证；

本项目要求的相应企业资质、许可证为：同时具备①送变电工程专业承包叁级或以上；②机电设备安装工程专业承包叁级或以上；③承装（修、试）电力设施许可证。
4、拟派项目负责人具有机电工程专业二级或以上级别的注册建造师资格（省外企业按广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号）要求执行）；

5、供应商自2011年7月1日至今完成过质量合格的同类项目，需提供中标通知书（若有）、承包合同、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料；

6、本项目不接受联合体投标。
符合要求的供应商应携带加盖公章的法定代表人证明书、授权委托书及供应商资格条件中要求的资料复印件到广州菲达建筑咨询有限公司购买招标文件（原件备查）。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间： 2013年 7 月 18 日到2013年 8 月 2 日上午9：30-11：30时，下午14：30-16：30时（北京时间，节假日除外）；

2、获取招标文件地点：广州市体育东横街3号设计大厦21楼；

3、获取招标文件方式：购买；

4、招标文件及其它相关资料售价：人民币500元/套（售后不退）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2013年 8 月 6 日下午14：10-14：40时（北京时间）；

2、投标截止及开标时间：2013年 8 月 6 日下午14：40时（北京时间）；

3、开标地点：广州菲达建筑咨询有限公司开标室。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州南岭铁路房地产开发有限公司
采购人地址：广东省广州市越秀区中山一路100号
采购单位联系人： 王工
采购单位联系电话：020-61330952
采购代理机构名称：广州菲达建筑咨询有限公司
采购代理机构地址：广州市体育东横街3号设计大厦21楼
采购代理机构联系人：彭工、侯工
采购代理机构联系电话：020-87539946
采购代理机构传真：020-87516130
E-mail: 2272455575@qq.com
网址：http://www.feidazx.com
广州菲达建筑咨询有限公司

2013年7月18日

第二章  投标须知

1、定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

1.1 “采购人”（发包人）指广州南岭铁路房地产开发有限公司。

1.2 “供应商”（投标人）指向采购人提交投标文件的当事人。

1.3 “采购代理机构”指广州菲达建筑咨询有限公司。

1.4 “承包方”（中标人）指其投标被采购人接受并与其签订承包合同的当事人。

1.5 “招标文件” 指由采购人委托采购代理机构发出的本文件（包括全部章节、附件）、招标文件的澄清和修改文件及有关资料。

1.6 “投标文件” 指供应商根据本招标文件向采购人或采购代理机构提交的全部文件。

1.7 “书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。

1.8“实质性响应”指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了业主的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2、招标说明

2.1项目概况

2.1.1项目名称：供电设备采购和安装项目；

2.1.2服务期限：不超过30日历天；

2.1.3质量标准：达到行业合格或以上标准，满足用户需求，包通过供电部门验收；
2.1.4项目地点：广州市荔湾区站前路；

2.1.5建设规模：具体详见项目采购清单；

2.1.6承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

2.2适用范围
本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目和服务等。

2.3资金来源：单位自筹。

2.4最高限价

本项目的最高限价为3000000.00人民币，超出最高限价的投标，一律视为无效投标。

2.5供应商

2.5.1供应商不得相互串通投标报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评审委员成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

2.5.2供应商要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规；

2.5.3供应商不得以其他组织名义、其分支机构、内部机构参加本次投标，中标后不得以其他组织名义、其分支机构、内部机构签署合同。

2.6投标费用

不论投标结果如何，供应商应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

2.7现场踏勘

2.7.1本次项目不组织集中踏勘现场，但供应商可对项目现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便供应商获取那些须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由供应商自己承担。

2.7.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.7.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，供应商及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

2.8投标报价

2.8.1采购人按照图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件中，供应商按照采购人提供的工程量清单中列出的项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填报单价或合价的项目，视为完成该项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

2.8.2供应商的投标报价，应是按照本项目服务期限，在本项目建设地点，完成已由采购人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。采购人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，供应商应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评审委员按照招标文件规定的金额进行修正。

2.8.3供应商一旦中标，供应商对采购人提供的工程量清单中列出的项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在项目结算时将不得变更，即在项目实施过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。若因国家宏观调控或市场变化等原因造成人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况，确需调整时，由发包人和承包人按规定协商解决。

2.8.4项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

2.8.4.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

2.8.4.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，由发包人和承包人按规定协商解决。

2.8.4.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为中标价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-中标价)/ 最高限价）。

2.8.4.4 如相关定额没有相应子目的，由发包人和承包人按规定协商解决。

2.8.5暂列金额、暂估价

2.8.5.1暂列金额指采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，项目实施过程中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的项目价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指采购人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业项目的金额。

2.8.5.2在项目实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照项目专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

2.8.5.3在项目实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照项目专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，采购人同承包人结算的价格按本投标须知2.8.4款规定确定。

2.8.5.4在项目实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照项目专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由采购人另行发包。

2.8.5.5 在项目实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向采购人承担责任。供应商应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入采购人提供的工程量清单中的适当项目报价中。采购人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

2.8.5.6供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.8.6投标报价应考虑的其他因素包括但不限于如下内容：

2.8.6.1基本劳动保险金计入投标报价；

2.8.6.2建筑垃圾、余泥外运距离根据实际情况由供应商自行解决；建筑垃圾、余泥排放费计入投标报价中；

2.8.6.3所有需供应商检验的材料的检验费计入投标报价中；

2.8.6.4供应商的投标报价不得低于企业自身成本价格；

2.8.6.5发生的材料运杂费、材料费、检验费、装卸费、工地保管费、二次运输费等计入投标报价中；

2.8.6.6项目实施所需水电由采购人在项目现场附近提供接驳位，由供应商安装独立水电表及相应水电设施，并按规定每月向采购人缴回水电费。

2.8.6.7供应商应对当地现有的交通道路状况进行充分调查，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，制定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和临时排水的通畅，并符合环保要求。在项目实施过程中的措施费用包干使用，不论何种情况均不得调增，如果供应商不及时按要求设置，采购人可以另行委托实施，采购人按实际发生的费用在项目款项中扣除，供应商不得有任何异议。

2.8.6.8供应商项目管理和实施人员的住宿等由供应商自行负责。

2.9知识产权

2.9.1供应商必须保证：采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.9.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、招标文件
3.1用于招标目的而发出的本项目的招标文件包括下列文件及按本规定需发出的澄清或修改的补充通知书及在必要的情况下的补充通知，均对采购人和供应商起约束作用。招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请；
第二章  投标须知；

第三章  用户需求书；

第四章  合同（样本）；

第五章  投标文件格式；

第六章  开标、评标和定标细则；

第七章  附录；

第八章  招标过程中所发出的澄清或修改等补充性文件。

3.2供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标将会被拒绝。

3.3 获得招标文件者，无论中标与否，均应对招标文件保密。

3.4供应商一旦中标，招标文件的内容对采购人和中标人双方均有约束力。

3.5无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对招标文件作出澄清，采购人都将及时以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。该澄清作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。

3.6招标文件的修改

3.6.1 招标文件发出后，采购人可在规定时间内对招标文件进行必要的澄清或修改。

3.6.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有供应商。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。

3.6.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.6.4为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可酌情推迟提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

4、投标文件

4.1语言及度量衡

4.1.1 采购人及供应商之间的来往函电和文件均使用中文。供应商随投标文件的证明文件和产品说明书可以使用另一种语言，但应配有恰当的中文翻译，供应商应对翻译的准确性负责，投标文件的解释以中文为准。

4.1.2 除另有规定外，投标文件使用的度量，均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.1.3投标货币

4.1.3.1本项目采用的币种为人民币。

4.1.3.2货物或产品、材料等价格确需采用其他币种的，除标明其货币种类及货物或产品、材料价格外，还需按开标前1天银行汇率换算成人民币价格且以人民币价格为准。

4.2投标文件组成

（1）投标申请人声明；

（2）法定代表人证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标函；

（5）投标报价书；

（6）企业业绩证明；

（7）项目负责人业绩证明；

（8）项目管理机构人员表；

（9）资格文件；

（10）施工组织设计方案；

（11）工程量清单计价表。

4.3投标文件编制

4.3.1投标文件包括第4.2款的内容，格式按第五章《投标文件格式》的规定格式打印，手写无效。表格可以按同样格式扩展。

4.3.2全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非涂改、行间插字或删除是根据已发出的修改书的指示进行的，或者是采购人造成的必须修改的错误。

4.3.3投标文件一式五份，所有投标文件应用A4规格纸打印（如用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸的规格折叠）。其中正本1份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各1份，电子文件要求U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩），副本4份，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由供应商的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。

4.3.4投标文件统一用无线胶装的方式装订提交，不得以订书机或活页夹装订。

4.3.5供应商应对投标项目提供完整详细的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

4.3.6所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州菲达建筑咨询有限公司
招标编号：                          
项目名称：                          
供应商名称：                        
供应商地址：                        
联 系 人：                          
联系电话：                          

在2013年   月   日   时   分（投标截止时间）前不得开启
4.3.7投标文件每页均应加盖供应商公章和法定代表人（或其委托代理人）签字。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

4.3.8供应商未按要求密封投标文件，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给供应商。

4.4投标担保

4.4.1本项目投标担保为壹万人民币整，投标担保以转账或现金支票形式提供，须于开标前1天16:00前到帐。投标担保入账信息如下：

收款单位名称：广州菲达建筑咨询有限公司
开  户 银 行： 交通银行广州体育东支行

帐        号： 441165445018010025827

财务联系电话：020-87539946

请在银行进帐单事由栏中注明“                项目投标担保”。

在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。

所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还，投标保证金只限于退还到投标人单位名称帐户。

4.4.2对未能按要求提交投标担保的投标文件，采购人拒绝接收。

4.4.3未中标人的投标担保在发出中标通知书后5天内无息退还。

4.4.4中标人的投标担保，在按要求提供了履约担保并签订合同后5天内无息退还。

4.4.5如有下列情况之一，投标担保将被没收；

（1）供应商在投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同或协议或提供所要求的履约担保；

（3）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（4）在招标有效期内，如发现供应商提供假公章及虚假证明资料(如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料和虚假承诺等)的。

4.5投标有效期

4.5.1 投标有效期为90日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

4.5.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标担保， 但其投标失效。同意延长投标有效期的供应商即不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第4.4款关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

4.6投标地点及截止时间

4.6.1 供应商应按规定的时间、地点，或根据本招标文件第3.6.4款规定延长的日期和时间之前将投标文件递交给采购人。

4.6.2 采购人有权按第3.6.4款的规定发出修改书，延长投标文件递交的截止时间。这时，原截止时间前，采购人与供应商的权利和义务相应延长至新的投标截止时间。

4.6.3到投标截止时间止，递交了投标文件的投标单位少于3家的，或经评议有效投标文件少于3家的，采购人将依法重新组织招标。
4.7投标文件的补充、修改与撤回

4.7.1 供应商在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.7.2 供应商对投标文件的补充、修改，应按本须知第4.3款有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.7.3在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

4.7.4 在投标有效期内，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

4.8迟交的投标文件

采购人在投标截止时间以后收到的任何投标文件，将原封退回供应商。

4.9采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.10本项目不接受电报、电话、电传、传真投标。

4.11投标文件中的资料采用复印件的，供应商应携带原件备查。

5、开标、评标和定标

详细第六章  开标、评标和定标细则

6、其他

6.1合同授予标准

本项目的合同将授予合格的中标人。

6.2接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标报告拒绝不合格的投标。

6.3合同的签署

6.3.1 采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.3.2 中标人如不按本投标须知第6.3.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6.3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，不得将项目转包或非法分包给他人。

6.3.4 如因采购人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门责令改正，并处中标项目金额5‰的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

6.4履约担保
6.4.1在签订合同时，中标人应按中标价的5%向采购人提交履约担保，履约担保形式按相关规定执行。

6.4.2 若中标人不能按本须知第6.4.1款的规定执行，采购人将有权取消中标人的中标资格，并没收其投标担保，给采购人造成的损失如果超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以补偿。

6.5文件的真实性

6.5.1 在招标有效期内，如发现供应商提供假公章及虚假证明资料（如假营业热照、假资质证书、虚假业绩材料和虚假承诺等）的，采购人有权废除供应商的投标资格，没收其投标担保，并移交司法机关处理。

6.5.2 在合同履行过程中，采购人如发现中标人在投标时提供假公章及虚假证明资料（如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料和虚假承诺等）骗取中标的，采购人有权解除合同，没收其履约担保，并移交司法机关处理。

6.6获得本招标文件的供应商不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还招标文件中的保密文件和资料。

6.7由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.8质疑与投诉

6.8.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

6.8.2供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

6.8.3质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

6.8.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

第三章  用户需求书

1、项目概况

1.1项目名称：供电设备采购和安装项目。

1.2采购内容：供电设备采购、安装、包通过供电部门验收及其他配套服务。

1.3现场条件：临时用水、用电已拉设至用地红线内，现场交通满足施工需要。

2、项目要求

2.1质量要求

2.1.1质量标准为：达到行业合格或以上标准，满足用户需求，包通过供电部门验收。本项目业扩正在实施，承包商必须无条件与业扩实施单位进行配合，并进行联合调试，以确保项目顺利完成。
2.1.2 依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备等须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的现行建设标准、规范的要求。

2.1.3 根据设计要求，该项目的材料、设备等除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：按设计要求。

2.1.4 承包人自检合格，经监理预验收不合格需主项整改的罚 1000 元/次。

2.1.5 承包人未能一次性通过项目验收的罚 50000 元。

2.2工期要求

2.2.1 服务期限：不超过30日历天。

2.2.2 由于承包人的原因造成工期延误，从延期的第一天起，每天罚 30000 元人民币。

2.3项目人员要求

2.3.1 项目负责人等级要求见第一章 投标邀请。

2.3.2 承包人更换注册建造师及其他主要技术人员须报发包人审批，替换人员的专业要相符，等级应不低于被替换人员；本项目注册建造师不得同时担任其它项目的工作，否则将视为违约，发包人有权按有关规定，报主管部门予以处罚，并保留终止合同的权利。

2.3.3 承包人应配备适合本项目条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员。

2.3.4 承包人要严格遵守有关建设项目管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生。项目实施过程中如发现承包人组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符及注册建造师不到位，导致项目工期拖延、质量有问题，承包人在接到发包人（或监理公司）的书面通知后，一个星期内必须整改，否则，发包人将有权对承包人处以人民币1000 元/次的罚款，情况严重者报项目所在地建设行政主管部门，给予终止合同的处理。

2.4材料要求

2.4.1承包人必须按发包人在招标文件中列明的材料要求（若有）或招标图纸要求，将选用的材料样板送采购人确认后订货。

2.4.2承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，承包人所购买的材料、设备等的价格，必须经发包人同意后才能购买。

2.4.3承包人必须按图纸和技术标准实施，不得擅自修改设计，不得偷工减料，每批进入现场的建筑材料、设备必须由发包人或监理工程师签字。

2.5安全防护、文明施工措施费使用范围包括但不限于以下内容

2.5.1 雨季施工、项目管理、现场临时设施、卫生排污、工程保险等所需的各种费用，项目实施场地要采用标准铁制围护，规范书写宣传标语，竣工后拆运清除。

2.5.2供水、供电点由发包人提供图纸明确搁置，承包人自行报装，水电费由承包人向有关部门自行缴交。

2.5.3 为便于现场管理，要求承包人为发包人、监理单位提供一间临时办公用房（约30㎡），一间约20㎡的临时材料陈列室，并各配备普通办公桌椅2套。

2.5.4 由于自身规章制度不严和防护措施不力造成的事故责任及其费用。

2.5.5 项目实施过程中引致红线范围内场地及外围道路的保洁费，主出入口设置洗车槽，车辆必须清洗车轮后方可出场。

2.5.6 施工现场应制定严格的防火措施及灭火方案，并配备一定数量的灭火器材。在易于发生火灾的地方进行焊接施工时应采取严格的防范措施。

2.5.7项目管理和其他人员必须佩戴工作牌、安全帽，高空作业要佩戴安全带。

2.5.8土方施工后，为防止雨天积水，承包人应做好现场组织排水的成品保护措施。

2.6其它要求

2.6.1 根据国家质量监督检验总局要求需实行强制性认证的产品必须有“CCC”认证标志。

2.6.2 承包人电气施工要有供电部门认可的电气施工安装许可证。

2.6.3 承包人消防施工要有消防部门认可的消防施工安装许可证，且已到项目所在地消防部门备案，保证系统开通，并取得消防验收合格证。

2.6.4 承包人在竣工验收时，应向发包人提供按国家有关部门的规格要求编制成册的项目竣工图及有关的技术档案资料一式四份。

2.6.5 承包人必须做好安装、调试等服务，并按国家有关规定做好保养、保修服务。

2.6.6未尽事宜，由发包人、承包人双方按规定协商解决。

3、工程款支付

3.1合同生效后5天内，招标人向中标人支付合同总价30%作为预付款；

3.2招标人在支付预付款的同时，中标人应向招标人缴纳本项目合同总价的5%作为履约保证金，该履约保证金在本项目完成后7个工作日内无息返还给中标人。

3.3项目所需主要设备材料全部到达招标人施工现场并经招标人检验合格后5天内，招标人向中标人支付合同总价的40%；

3.4中标人完成本项目所有工作内容及相关用电报批报验手续，经供电局及招标人和中标人三方验收合格，中标人应在送电前10天向招标人送齐本项目竣工结算资料，招标人审核完毕后，在供电部门通知送电前3个工作日内，支付至合同总价97%；

3.4剩余3%作为保修金，二年保质期（验收合格之日算起）满后一个月内一次性付清。
第四章  合同（样本）

第一部分 协议书
发包人:（全称）                                 
承包人:（全称）                                 

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况
工程名称：                                               

工程地点：                                               
工程内容：                                               
工程规模：                                               
结构形式：                                               
工程立项、规划批准文件号：                               
资金来源：                                               
二、工程承包范围
承包范围:                                               
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：        天。

拟从      年     月     日开始施工，至      年     月     日竣工完成。
四、质量标准 

工程质量标准：        
五、合同价款
合同总价（大写）                        元；

（小写）                         元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程） 

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺 

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：      年    月     日
订立合同地点：                     
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发  包  人：（公章）                     承  包  人：（公章）

地      址：                             地      址：
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮政编码：                               邮政编码：

电子邮箱:                                电子邮箱:
第二部分 通用条款

（见2011年版广东省建设工程标准施工合同）

第三部分 专用条款

1．定义

1.43  单位工程

□名称：                                     

□内容：                                     
□范围：                                     
1.53 所采用的书面形式包括：
 文书； 

 信件； 

 电报； 

 传真； 

 电子邮件； 

 其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：                             

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：                           

5．施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸
(1)提供的时间：                                
(2)提供的数量：

 5.2 承包人提供施工设计图纸
(1)提供的时间：                                
(2)提供的数量：                                
(3)监理工程师答复的时间：                                
6．通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人：
发包人：
通讯地址：               收件人：                邮政编码：               
承包人：
通讯地址：                收件人                邮政编码：               
监理人：
通讯地址：               收件人：                 邮政编码：               
工程造价咨询人：
通讯地址：                收件人：                 邮政编码：               
(2) 视为送达的其他方式：               

7．工程分包
7.2   指定分包工程名称：               
7.4   分包工程款的支付方式：               

13．交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定：               
13.2 场外施工道路的约定：               
13.4 超大件和超重件运输的约定：               

14．专项批准事件的签认

14.2   专项批准事件的签认人选：

（1）监理工程师：

姓名：                  印章样式：                 签字样式：               

（2）造价工程师:

姓名：                 印章样式：                 签字样式：          

（3）建造师:

姓名：                 印章样式：               签字样式：              
19．发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作的时间：              
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：              
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：              
(4)提供施工所需的有关资料的时间：              
(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：              
(6)现场交验的时间：              
(7)提供标准与规范的时间：              
(8)组织图纸会审和设计交底的时间：              
(9)协调处理施工周围场地关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：              
委托承包人办理的工作有：              
19.3 提供施工场地的时间：             
19.4 支付款项
(1) 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付

□ 另作约定：                 

(2) 工程价款支付方式
□ 按协议书所注明的银行帐号转帐。 

□ 支票支付。 

□ 其他方式：                        
20．承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定
(3)提交支付申请和工程款额报告期限

□ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

□ 另作约定：                         
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：       
（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：       
（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：       
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工场清理工作的约定：       
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

□ 按通用条款82.2款规定提交。

□ 另作约定：                 

20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：    
21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：                 
21.2 承包人代表任命和更换：                 
21.3 监理工程师代表任命和撤回：                 
造价工程师代表任命和撤回：                 
21.4 承包人代表授权选任命和撤回：                 
22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（             ）为发包人代表，其通讯方式为：

通讯地址：         邮政编码：       联系电话：            传真号码：           

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：                                     

23．监理工程师
23.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
(1) 监理人：　　　　　　　　　法定代表人：
(2) 任命（              ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：　　　　　　　　　　　　邮政编码：                      
联系电话：　　　　　　　　　　　　传真号码：                      
23.3（12）需要发包人批准的其他事项：                            

24．造价工程师
24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 工程造价咨询人：                  法定代表人：                
(2) 任命（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下: 

通讯地址：　　　　　　　　　　　邮政编码：                          
联系电话：                     传真号码：                            
24.3（7）需要发包人批准的其他事项：                             
25．承包人代表
25.1 承包人任命（　　　　　）为承包人代表，其通讯方式如下：
通讯地址：　　　　　　　　　　　邮政编码：              
联系电话：　　　　　　　　　　　传真号码：              

26．指定分包人
26.1 依法指定的分包人：
（1）实施、完成部分永久工程的分包人：                           
（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：                         

28．工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
(1) 履约担保的金额：（大写）              （小写）               

(2) 提供履约担保的时间：
□ 签订本合同时。 

□ 其他时间：                             
(3) 出具履约担保的银行：                             

28.4 发包人提供支付担保的约定
(1) 支付担保的金额：（大写）                  （小写）                         
(2) 提供支付担保的时间
□ 签订本合同时。 

□ 另作约定：                                 
(3) 出具支付保函的担保人：                        

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：                         
31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：                           

32．保险
32.1 委托承包人办理保险事项有：
□通用条款第31.1 款的第（1）项；
□通用条款第31.1 款的第（2）项；
□通用条款第31.1 款的第（3）项；
□通用条款第31.1 款的第（4）项。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：                  

33．进度计划和报告
33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：                        

34．开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（ ）天内签发开工令。
■ 按合同通用条款规定的42 天。
□ 另作约定：                                   

35．暂停施工和复工
35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：                               

36．工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（    ）天。
(1)              (工程名称)单位工程的工期约定为           天。

(2)             （工程名称）单位工程的工期约定为 天。

38．提前竣工
38.1 计划竣工日期：                           

42．质量标准
42.1 约定的工程质量标准

（1）合同工程质量标准：                          

（2）工程质量验收标准：                       

45．安全文明施工
■ 按通用条款的规定。
□ 另作约定：                            
46．测量放线
46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：              
46.4 测量放线误差的约定：                 

48．发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
□ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 

48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：                             

49．承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：

□ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

□ 另作约定：                     
49.2 承包人供货要求：                  
49.8 发包人依法指定的生产厂家或供应商：                    

50．材料和工程设备的检验试验
50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备：

（1）种类：                       

（2）检测机构：                     

51．施工设备和临时设施

51.1  承包人配置施工设备和临时设施

□  按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□  另作约定：                
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：                   

53．隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：                                 

55．工程试车
55.1 试车内容
□ 不需要试车的，本条不适用。 

□ 需要试车的，试车的内容和要求：                

56．工程变更
56.4 承包人提出工程变更建议：                
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                    

58．竣工验收
58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：                       

58.8 单位工程和工程部位验收
□ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。 

□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下： 
(1)             （名称）工程或单位，竣工验收时间为              ，其范围包括：           
(2)             （名称）工程或部位，竣工验收时间为              ，其范围包括：          

58.9  施工期运行

□ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

(1)                （名称）工程或单位，运行时间为                     ；
(2)                （名称）工程或部位，运行时间为                     。

58.10 竣工清场

□ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：                    

58.11 施工队伍的撤离

□  按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。

□  另作约定：              

59．缺陷责任与质量保修
59.1 缺陷责任期的计算：

缺陷责任期：                    
59.8 质量保修期计算

质量保修期：                    

61. 工程量

61.1  清单工程量包括的工作内容

□  按通用条款的规定。

□  另作约定：                        
63．暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为             元。

65．暂估价
65.1  招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：

□ 专业工程：                       

65.3  非招标专业工程款的确定

□按通用条款的规定，由造价工程师与分包人确定。

□另作约定：                         

66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖

（1）提前竣工奖额度
□ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。 

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元。

（2）提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即               元

□ 另作约定：                          
66.2 误期赔偿费
(1) 每日历天应赔付额度为            元。
(2) 误期赔偿费的最高限额            

□  按通用条款规定为合同价款的5%，即            元。

□  另作约定：                  

67．工程优质费
67.1 工程优质费的计算方法
□ 没约定工程优质费的，本款不适用； 

□ 约定工程优质的，其计算方法：                

67.2 工程优质费的计算额度：

□  按通用条款规定计算。

□  另作约定（合同工程同时获得下 多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

□国家级质量奖，合同价款的_________________%； 

□省级质量奖，合同价款的_________________%； 

□市级质量奖，合同价款的_________________%。

68．合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件
□ 按通用条款规定的调整事件。 

□ 另作约定：                    

68.2 （9）调整合同价款的其他事件：                          
72．工程变更事件
72.4 调整承包人报价偏差的方法
□ 按通用条款的规定调整； 

□ 按照下列方法调整：                          

73．工程量偏差事件
73.2 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：                          
□ 按通用条款的规定调整； 

□ 按照下列方法调整：                             
73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：
□ 按通用条款的规定调整；
□ 按照下列方法调整：                         
75．现场签证事件
75.3 现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间：

□ 按通用条款规定的时间提交。

□ 另作约定：                         

76．物价涨落事件
76.3承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：

（1）价格系数法

各资源的权重系数约定如下：
1) 固定系数a 为                         
2) 人工权重系数b 为                         
3) 机械台班权重系数c 为                         
4) 钢筋权重系数d 为                         
5) 水泥权重系数e为                         
6）铜材权重系数f为                         
7）沥青权重系数g为                         
8）其他资源的权重系数：                         
78．支付事项
78.2 计算利息的利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 

□ 另作约定： 
79．预付款
79.1 预付款的约定及管理

（1）预付款的约定
□ 没约定预付款的，本款不适用。
□ 约定预付款的，预付款的金额为 元，其支付办法及抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2）预付款的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的30%，即           元。

■另作约定：                                   
79.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

□ 另作约定：          

79.4 预付款抵扣方式
■ 预付款按照期中应支付工程款的   %扣回，直到扣完为止。
□ 其他方式：                              
80．安全文明施工费
80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额
(1)  内容和范围
■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□另作约定：                                 

(2)  安全文明施工费的总金额为 元。

80.2 支付申请的提交与核实
□ 按通用条款的规定。
□ 另作约定：                 

80.3 费用支付

安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

□ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：                  

81．进度款
81.1 约定支付期限和提交支付申请

（1）支付期限
□ 以月为单位。
□ 以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为：
(1)                                         

(2)                                         

本期间应支付或扣留（回）的其他款项：                       

（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：                               
81.2 期中支付的最低限额为 元。

82．竣工结算
82.1 竣工结算的程序和时限：
□ 按通用条款的规定办理。 

□ 另作约定：                       

83. 结算款

83.1提交竣工支付申请

（1）竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□ 另作约定：                   

（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

84．质量保证金
84.2 质量保证金的约定与扣留
(1) 质量保证金的约定
□ 按通用条款的规定为合同价款的3％，即                   元。
□ 另作约定：                         
(2) 质量保证金的扣留
□ 按通用条款的规定，按每次支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
□ 另作约定：                                  

85．最终清算付款
85.1 提交最终结清支付申请

（1）最终清算支付申请

提交份数：                            

提交期限：                             

（2）最终清算支付时限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

□ 另作约定：                        

86．合同争议
86.4  调解或认定

争议调解或认定机构：
□ 按通用条款的规定。
□ 另作约定：
（1）                      

（2）                     
（3）                     
86.6 仲裁或诉讼
□ 向                           （仲裁机构）申请仲裁。
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求
91.1 提供保密信息的期限：                            

94．合同份数
94.1 约定提供合同文件

提供合同文本：
□ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
□ 另作约定：

94.2 正副本效力

合同的份数：                 

正本     份，副本    份，其中：发包人正本    份，副本    份；承包人正本    份，副本     份。
第五章  投标文件格式

正本（或副本）
      （项目名称）        
投  标  文  件

投标人（盖章）：                                
企业法定代表人或被授权委托人(签名):              
日      期：                                   
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一、投标申请人声明

采购人及采购代理机构：

本公司就参加                             投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评审委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明                                      

声明企业：(企业公章)

  法定代表人签字：         

2013年   月   日
二、法定代表人证明书
      先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期： 

单位（盖公章）：

附：

代表人性别：                                     
年龄：                                            

身份证号码：                                     

营业执照(注册号)：                               
经济性质：                                        

经营范围：                                        

附：法定代表人二代身份证复印件
三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（国家或地区）的（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为           的                            的投标和合同执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖公章：           

职    务：                       

供应商代表（授权代表）签字：     

职    务：                       

附：供应商代表（授权代表）二代身份证复印件

注：此授权委托书另单独提交一份，由供应商代表（授权代表）于参加开标签到时提交。
四、投标函

致：      （采购人）         
1、根据已收到贵方的项目编号为            的                        的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺：

愿以投标报价书中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等的要求承包上述项目服务。

3、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期90天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5、如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在     日历天内完成并移交本项目，质量标准达到招标文件中的要求。

6、如果我方中标，我方将按照规定递交由采购人认可的并在招标文件中规定金额的履约保函。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人（签名或盖章）：

供应商企业公章：  

日期：2013年  月  日
五、投标报价书

                                                 投标日期：2013年  月  日
	项 目 名 称
	

	投标报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中安全防护、文明施工措施费（元）
	大写：

	
	小写：

	服务期限
	         日历天

	质量标准
	

	法 定 代 表 人

（签名或盖章）
	

	授 权 委 托 人

（签名或盖章）
	

	投  标  单  位

（企业公章）
	


   注：投标报价及安全防护、文明施工措施费保留两位小数，第三位四舍五入。

六、企业业绩证明

	业绩

内容
	业绩1
	业绩2
	业绩3
	……

	项目名称
	
	
	
	

	项目所在地
	
	
	
	

	投资额
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	

	完工日期
	
	
	
	

	发包人名称
	
	
	
	

	发包人联系人
	
	
	
	

	发包人联系电话
	
	
	
	

	项目简况
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


注:1、业绩需提供相关证明材料，如合同或竣工验收报告或竣工验收证明等。

2、若为获奖项目，应附获奖证书复印件，否则不参与评分，获奖证书颁发日期应在近三年即2010年7月1日起至今。

投 标 人：(盖公章)                   

法定代表人：（签名或盖章）            
日    期：       年   月    日

七、项目负责人业绩证明

	业绩

内容
	业绩1
	业绩2
	业绩3
	……

	项目名称
	
	
	
	

	项目所在地
	
	
	
	

	投资额
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	

	完工日期
	
	
	
	

	发包人名称
	
	
	
	

	发包人联系人
	
	
	
	

	发包人联系电话
	
	
	
	

	项目简况
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


注:1、业绩需提供相关证明材料，如合同、竣工验收报告或竣工验收证明等。

2、业绩中应有清晰体现为该项目负责人主持完成的证明材料。

3、若为获奖项目，应附获奖证书复印件，否则不参与评分，获奖证书颁发日期应在近三年即2010年7月1日起至今。

4、附项目负责人毕业证、注册建造师证、安全考核B证、职称证等资料复印件。

投 标 人：(盖公章)                   

法定代表人：（签名或盖章）            
日    期：       年   月    日

八、项目管理机构人员表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专 业
	职称
	从事相关工作年限
	拟在本合同担任的职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：需提供毕业证或技术职称证或资格证书或上岗证等复印件。

投 标 人：(盖公章)                

法定代表人：（签名或盖章）         
日    期：        年   月    日
九、资格文件

供应商应提交下述资格文件：

1. 营业执照副本复印件；

2. 税务登记证复印件；

3. 组织机构代码证复印件；

4. 企业资质证明文件（①送变电工程专业承包叁级或以上；②机电设备安装工程专业承包叁级或以上；③承装（修、试）电力设施许可证）

5. 供应商的综合实力相关证明材料；

6. 其他供应商认为有必要的资料。
十、施工组织设计方案
格式由供应商自定，包括但不限于以下内容：

① 总体概述，施工程序总体设想及施工段划分；

② 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；

③ 劳动力和材料投入计划及其保证措施；

④ 机械设备投入计划及检测设备；

⑤ 施工平面布置和临时设施布置；

⑥ 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

⑦ 安全文明施工措施；

⑧ 质量保证和质量违约责任承诺。
十一、工程量清单计价表
注：工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照采购人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》及广东省和地方相关定额及清单规范执行。

十二、投标保证金退还说明

广州菲达建筑咨询有限公司：

我方为供电设备采购和安装项目（招标编号：GZFDZXHW13001）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZFDZXHW13001
开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：银行进账单复印件（盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章并在开标前提交。
第六章  开标、评标和定标细则

1、概述

1.1为保证采购项目招标的“公开、公平、公正”，根据国家有关政府采购的法律、法规和方针、政策，特制定本细则。

1.2本细则仅适用于本招标项目。

2、评审委员

2.1评审委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

2.2评标纪律

2.2.1所有评审委员会成员的通讯工具在整个评标过程交由采购代理机构专责人员统一保管。

2.2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所有提出的评审意见承担个人责任。

2.2.3评审委员会成员应严格按照评标办法、招标文件和国家有关政府采购法规、技术规范的规定进行，不得随意修改评标办法。

2.2.4评审委员会成员不得与任何供应商或者招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.2.5评审委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.3评审委员会应坚持“公开、公正、公平”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；向采购人报告评审意见，推荐前二名为第一中标候选人和第二中标候选人。

3、开标

3.1开标由采购人(或采购代理机构)主持。

3.2 由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证。

3.3由采购人(或采购代理机构)当众拆封投标文件，宣读供应商名称、法定代表人证明书和授权委托书、投标报价、服务期限、质量标准、投标担保交纳情况。

3.4当符合要求的供应商少于3家时，视为招标失败，采购人将重新招标。

3.5若供应商代表对开标过程提出异议，该供应商代表须同时出示本人身份证原件。

3.6采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，供应商在开标记录表上签字确认。

4、评标

4.1评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（3）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

（4）评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

（5）任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

（6）参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

（7）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

4.2本招标项目的评标方法采用综合评分法，分初步评审和详细评审两阶段。

4.3初步评审

4.3.1各评审专家对投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步评审。初步评审必须根据招标文件中对供应商的要求和投标文件中的响应进行。

4.3.2评审委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3.3在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评审委员会有权取消其投标资格。

4.3.4供应商只有完全通过初步评审（详见初步评审表），才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

4.4详细评审

当通过初步评审的供应商多于或等于3家时，各评审专家单独就每个供应商的技术状况（详见技术评审表）、商务状况（详见商务评审表）进行评审，并对其技术、商务分别评分。

当通过初步评审的供应商少于3家时，评审委员否决所有投标文件，提请依法重新招标。

4.5评审汇总（所有计算均保留两位小数，第三位四舍五入）

4.5.1本招标项目技术部分、商务部分、价格部分的权重分别为20%、20%、60%。

4.5.2计算技术得分和商务得分

技术得分=（各评委技术评分总和）÷（评委人数）。

商务评分=（各评委商务评分总和）÷（评委人数）。
4.5.2计算价格得分

4.5.2.1评标基准价：通过初步评审的所有投标报价中，去掉一个最高价、去掉一个最低价，将其他报价进行算术平均所得的值为评标基准价。

4.5.2.2计算投标报价偏差率

投标报价偏差率（%）=（投标报价格-评标基准价）/评标基准价*100%。

4.5.2.3价格得分

如果供应商的投标报价＞评标基准价，则价格得分=60-偏差率×100×E1；

如果供应商的投标报价≤评标基准价，则价格得分=60+偏差率×100×E2；

其中：E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

E1=2，E2=2。

4.5.3计算综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

5、定标

评审委员会推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人。当综合得分出现并列得分时，价格低者排名在前。当综合得分和价格都相同时，随机抽签确定排名顺序。

6、评标过程的保密性

6.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

6.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评审委员施加任何影响，其投标将被拒绝。

7、投标文件的澄清

7.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员可以书面形式要求供应商作出必要的澄清和说明。
7.2供应商的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7.3除上述规定的情形之外，评审委员在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
8、其他

8.1第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人或者重新招标。

8.2评审委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

8.3最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按采购文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。
初步评审表

项目名称：                                                  日期：

	评审内容
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	是否满足供应商资格要求
	
	
	
	
	

	是否满足招标文件提出的服务期限要求
	
	
	
	
	

	是否符合招标文件的签署要求
	
	
	
	
	

	投标有效期是否大于90（含本数）天
	
	
	
	
	

	法定代表人证明书和法人授权委托书是否有效
	
	
	
	
	

	投标价格固定唯一，且没有超过最高限价
	
	
	
	
	

	投标价格不低于企业自身成本价
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：1.供应商分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2.结论栏中填写“通过”表示该供应商投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该供应商投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该供应商通过初步评审，否则不能通过。

评审专家签名：
技术评审表
项目名称：                                            日期：

	评审内容
	投标单位名称

	标准
	分值
	
	
	

	总体概述，施工程序总体设想及施工段划分【优4；良2；中1；差：0】
	4
	
	
	

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	劳动力和材料投入计划及其保证措施【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	机械设备投入计划【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	施工平面布置和临时设施布置【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案【优4；良2；中1；差：0】
	4
	
	
	

	安全文明施工措施【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	质量保证和质量违约责任承诺【优2；良1；中0.5；差：0】
	2
	
	
	

	合计
	
	
	


评审专家签名：
技术评审标准
①总体概述，施工程序总体设想及施工段划分 
　　优：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 
　　良：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。 
　　中：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 
　　差：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体； 施工段划分不合理。 

②施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
　　优：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大。 
　　良：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿次大。 
　　中：关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。进度违约责任承诺具体。 
　　差：关键线路不准确，计划编制不合理。 关键节点的控制不可行。没有违约责任承诺。 

③劳动力和材料投入计划及其保证措施
　　优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 
　　良：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 
　　中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 
　　差：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 

④机械设备投入计划
　　优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用先进机械设备。 
　　良：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。 
　　中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。 
　　差：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 

⑤施工平面布置和临时设施布置
　　优：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 
　　良：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 
　　中：总体布置基本合理，基本满足施工需要。 
　　差：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 

⑥关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

优：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 
　　良：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 
　　中：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 
　　差：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。 


⑦安全文明施工措施
　　优：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 
　　良：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 
　　中：有基本合理的措施，采用规范正确。 
　　差：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 

⑧质量保证和质量违约责任承诺
　　优：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大。 
　　良：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大。 
　　中：具体措施可行。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体。 
　　差：措施不可行。没有质量违约责任承诺。
商务评审表
项目名称：                                            日期：

	评审内容
	投标单位名称

	标准
	分值
	
	
	

	项目负责人业绩：近三年内完成过同类项目每项加1分，最多得3分。
	3
	
	
	

	项目管理机构：项目技术负责人为中级职称的加1分，为高级职称的加2分，否则不得分；配备施工员、质量检查员、安全员加1分/人次，最后多得3分。
	5
	
	
	

	企业业绩：近三年内完成过同类项目每项加1分，最多得3分；近三年内曾承接采购人发包的同类项目得3分。
	6
	
	
	

	企业信誉：有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系三证一体得3分，每少1项扣1分，扣至0分止；企业为省级或以上电力工程企业协会会员单位加3分，否则不得分。
	6
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、近三年内指从2010年7月1日起至今；

2、同类项目需提供合同或竣工验收报告或竣工验收证明等材料；

评审专家签名：
第七章  附录
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